## adaptacion
Method | Method_NO | Full_Name | Unit | Decimals | Serum_R1_Vol | Serum_R2_Vol | Serum_R3_Vol | Serum_R4_Vol | Serum_S_Vol | Serum_DS_Vol | Serum_D_Ratio | Serum_S_Vol_High | Serum_DS_Vol_High | Serum_D_Ratio_High | Serum_S_Vol_Low | Serum_DS_Vol_Low | Serum_D_Ratio_Low | Reaction_Type | Blank_Type | Blank_Start | Blank_End | Test_Start | Test_End | Wavelength1 | Wavelength2 | Limit_Low | Limit_High | RBlank_Low | RBlank_High | Linear_Low | Linear_High | Useup_Limit | Calculate_Type | Factor | K | B | ABS_Low | ABS_High | High_Judge | Low_Judge | PreCheck | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PC | ABS | IsShield | RBlank_OD | RBlank_Dev | RBlank_Tested | Standard_A | Standard_B | Standard_C | Standard_D | Standard_E | LisMethodNO | MethodCost | MethodPrice
mALB | 1012 | mALBUMINA TURBI | mg/L | 1 | 228 | 57 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 120 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0.0013775 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0

## calibracion
reactivo | fecha_hora | instrumento | tipo | id_calibracion_temp
mALB | 2022-06-20 | Lida 500 | 2 | 1

## cal_rep
reactivo | id_calibracion_temp | id_muestra | absorbancia | valor | fecha_hora | id_serie_temp | id_reaccion_temp
mALB | 1 | 1 | -9 | 0 | 2022-06-20 09:24:26 | 1 | 5
mALB | 1 | 1 | -6 | 0 | 2022-06-20 09:24:16 | 1 | 4
mALB | 1 | 1 | 7 | 0 | 2022-06-20 09:24:05 | 1 | 3
mALB | 1 | 2 | 1096 | 80 | 2022-06-20 09:24:46 | 1 | 7
mALB | 1 | 2 | 1100 | 80 | 2022-06-20 09:24:36 | 1 | 6
mALB | 1 | 2 | 1104 | 80 | 2022-06-20 09:24:57 | 1 | 8

## cal_mean
muestra | reactivo | valor | absorbancia | id_reaccion_temp | fecha_hora
WATER CALIBRATOR | mALB | 0 | -2 | 1 | 2022-06-20
MALB 80 | mALB | 80 | 1100 | 2 | 2022-06-20

## serie
id_serie_temp | id_calibracion_temp
1 | 1

## resultado
id_muestra | absorbancia | concentracion | fecha_hora | id_serie_temp | id_reaccion_temp
3 | 271 | 19.874 | 2022-06-20 09:26:19 | 1 | 9
3 | 245 | 17.952 | 2022-06-20 09:26:29 | 1 | 10
3 | 238 | 17.44 | 2022-06-20 09:26:39 | 1 | 11
3 | 244 | 17.913 | 2022-06-20 09:26:49 | 1 | 12
3 | 237 | 17.355 | 2022-06-20 09:27:00 | 1 | 13
3 | 235 | 17.226 | 2022-06-20 09:27:10 | 1 | 14
4 | 215 | 15.817 | 2022-06-20 09:27:20 | 1 | 15
4 | 234 | 17.141 | 2022-06-20 09:27:30 | 1 | 16
4 | 231 | 16.928 | 2022-06-20 09:27:41 | 1 | 17
4 | 222 | 16.287 | 2022-06-20 09:27:51 | 1 | 18
5 | 493 | 35.964 | 2022-06-20 09:28:21 | 1 | 19
6 | 1103 | 80.282 | 2022-06-20 09:29:23 | 1 | 20
7 | 2515 | 182.786 | 2022-06-20 09:30:24 | 1 | 21
4 | 228 | 16.714 | 2022-06-20 09:28:01 | 1 | 22
4 | 230 | 16.885 | 2022-06-20 09:28:11 | 1 | 23
5 | 493 | 36.006 | 2022-06-20 09:28:32 | 1 | 24
5 | 501 | 36.571 | 2022-06-20 09:28:42 | 1 | 25
5 | 502 | 36.656 | 2022-06-20 09:28:52 | 1 | 26
5 | 499 | 36.386 | 2022-06-20 09:29:02 | 1 | 27
5 | 497 | 36.26 | 2022-06-20 09:29:13 | 1 | 28
6 | 1119 | 81.409 | 2022-06-20 09:29:33 | 1 | 29
6 | 1106 | 80.493 | 2022-06-20 09:29:43 | 1 | 30
6 | 1089 | 79.225 | 2022-06-20 09:29:53 | 1 | 31
6 | 1099 | 79.957 | 2022-06-20 09:30:04 | 1 | 32
6 | 1107 | 80.555 | 2022-06-20 09:30:14 | 1 | 33
7 | 2483 | 180.463 | 2022-06-20 09:30:34 | 1 | 34
7 | 2492 | 181.078 | 2022-06-20 09:30:45 | 1 | 35
7 | 2487 | 180.694 | 2022-06-20 09:30:55 | 1 | 36
7 | 2551 | 185.349 | 2022-06-20 09:31:05 | 1 | 37
7 | 2493 | 181.182 | 2022-06-20 09:31:15 | 1 | 38
8 | 6036 | 438.391 | 2022-06-20 09:25:17 | 1 | 39
8 | 5731 | 416.244 | 2022-06-20 09:25:28 | 1 | 40
8 | 5748 | 417.44 | 2022-06-20 09:25:38 | 1 | 41
8 | 5641 | 409.668 | 2022-06-20 09:25:48 | 1 | 42
8 | 5761 | 418.423 | 2022-06-20 09:25:58 | 1 | 43
8 | 5737 | 416.671 | 2022-06-20 09:26:09 | 1 | 44

## curva
id_reaccion_temp | abs1 | ciclo | abs2
1 | 37 | 1
1 | 41 | 2
1 | 38 | 3
1 | 36 | 4
1 | 33 | 5
1 | 28 | 6
1 | 32 | 7
1 | 35 | 8
1 | 34 | 9
1 | 33 | 10
1 | 34 | 11
1 | 32 | 12
1 | 34 | 13
1 | 35 | 14
1 | 33 | 15
1 | 33 | 16
1 | 34 | 17
1 | 31 | 18
1 | 31 | 19
1 | 33 | 20
1 | 34 | 21
1 | 29 | 22
1 | 26 | 23
1 | 33 | 24
1 | 32 | 25
1 | 33 | 26
1 | 31 | 27
1 | 33 | 28
1 | 28 | 29
1 | 31 | 30
1 | 33 | 31
1 | 32 | 32
1 | 28 | 33
1 | 29 | 34
1 | 32 | 35
1 | 33 | 36
1 | 33 | 37
1 | 31 | 38
1 | 31 | 39
1 | 30 | 40
1 | 30 | 41
1 | 29 | 42
1 | 28 | 43
1 | 34 | 44
1 | 38 | 45
1 | 7544 | 46
1 | 7541 | 47
1 | 7547 | 48
1 | 7528 | 49
1 | 7532 | 50
1 | 7533 | 51
1 | 7523 | 52
1 | 7526 | 53
1 | 7532 | 54
1 | 7533 | 55
1 | 7533 | 56
1 | 7530 | 57
1 | 7529 | 58
1 | 7531 | 59
1 | 7531 | 60
1 | 7533 | 61
1 | 7530 | 62
1 | 7525 | 63
1 | 7524 | 64
1 | 7529 | 65
1 | 7520 | 66
1 | 7524 | 67
1 | 7518 | 68
1 | 7524 | 69
1 | 7520 | 70
1 | 7517 | 71
1 | 7520 | 72
1 | 7523 | 73
1 | 7520 | 74
1 | 7520 | 75
1 | 7520 | 76
1 | 7522 | 77
2 | 25 | 1
2 | 37 | 2
2 | 41 | 3
2 | 41 | 4
2 | 38 | 5
2 | 43 | 6
2 | 41 | 7
2 | 42 | 8
2 | 30 | 9
2 | 44 | 10
2 | 41 | 11
2 | 23 | 12
2 | 36 | 13
2 | 42 | 14
2 | 33 | 15
2 | 28 | 16
2 | 25 | 17
2 | 33 | 18
2 | 39 | 19
2 | 10 | 20
2 | 21 | 21
2 | 30 | 22
2 | 22 | 23
2 | 35 | 24
2 | 29 | 25
2 | 39 | 26
2 | 19 | 27
2 | 38 | 28
2 | 35 | 29
2 | 20 | 30
2 | 34 | 31
2 | 33 | 32
2 | 35 | 33
2 | 33 | 34
2 | 35 | 35
2 | 38 | 36
2 | 35 | 37
2 | 26 | 38
2 | 30 | 39
2 | 26 | 40
2 | 36 | 41
2 | 24 | 42
2 | 34 | 43
2 | 43 | 44
2 | 40 | 45
2 | 7563 | 46
2 | 7726 | 47
2 | 7911 | 48
2 | 8115 | 49
2 | 8321 | 50
2 | 8642 | 51
2 | 8831 | 52
2 | 8984 | 53
2 | 9199 | 54
2 | 9371 | 55
2 | 9595 | 56
2 | 9752 | 57
2 | 9881 | 58
2 | 10018 | 59
2 | 10160 | 60
2 | 10301 | 61
2 | 10438 | 62
2 | 10549 | 63
2 | 10679 | 64
2 | 10786 | 65
2 | 10916 | 66
2 | 11012 | 67
2 | 11130 | 68
2 | 11237 | 69
2 | 11337 | 70
2 | 11431 | 71
2 | 11531 | 72
2 | 11612 | 73
2 | 11717 | 74
2 | 11799 | 75
2 | 11888 | 76
2 | 11963 | 77
3 | 51 | 1
3 | 55 | 2
3 | 36 | 3
3 | 44 | 4
3 | 40 | 5
3 | 41 | 6
3 | 41 | 7
3 | 43 | 8
3 | 43 | 9
3 | 41 | 10
3 | 44 | 11
3 | 43 | 12
3 | 41 | 13
3 | 41 | 14
3 | 43 | 15
3 | 43 | 16
3 | 46 | 17
3 | 41 | 18
3 | 42 | 19
3 | 41 | 20
3 | 41 | 21
3 | 41 | 22
3 | 41 | 23
3 | 41 | 24
3 | 40 | 25
3 | 41 | 26
3 | 42 | 27
3 | 42 | 28
3 | 41 | 29
3 | 42 | 30
3 | 41 | 31
3 | 39 | 32
3 | 40 | 33
3 | 41 | 34
3 | 43 | 35
3 | 41 | 36
3 | 42 | 37
3 | 42 | 38
3 | 43 | 39
3 | 40 | 40
3 | 42 | 41
3 | 41 | 42
3 | 41 | 43
3 | 39 | 44
3 | 42 | 45
3 | 7727 | 46
3 | 7730 | 47
3 | 7725 | 48
3 | 7733 | 49
3 | 7725 | 50
3 | 7733 | 51
3 | 7735 | 52
3 | 7731 | 53
3 | 7735 | 54
3 | 7733 | 55
3 | 7740 | 56
3 | 7743 | 57
3 | 7745 | 58
3 | 7737 | 59
3 | 7734 | 60
3 | 7740 | 61
3 | 7743 | 62
3 | 7741 | 63
3 | 7744 | 64
3 | 7748 | 65
3 | 7741 | 66
3 | 7746 | 67
3 | 7747 | 68
3 | 7747 | 69
3 | 7749 | 70
3 | 7746 | 71
3 | 7744 | 72
3 | 7748 | 73
3 | 7754 | 74
3 | 7753 | 75
3 | 7750 | 76
3 | 7756 | 77
4 | 60 | 1
4 | 51 | 2
4 | 38 | 3
4 | 46 | 4
4 | 37 | 5
4 | 38 | 6
4 | 36 | 7
4 | 39 | 8
4 | 36 | 9
4 | 49 | 10
4 | 58 | 11
4 | 46 | 12
4 | 37 | 13
4 | 38 | 14
4 | 39 | 15
4 | 38 | 16
4 | 39 | 17
4 | 40 | 18
4 | 34 | 19
4 | 33 | 20
4 | 39 | 21
4 | 38 | 22
4 | 39 | 23
4 | 38 | 24
4 | 37 | 25
4 | 31 | 26
4 | 35 | 27
4 | 33 | 28
4 | 33 | 29
4 | 37 | 30
4 | 33 | 31
4 | 37 | 32
4 | 38 | 33
4 | 31 | 34
4 | 38 | 35
4 | 38 | 36
4 | 37 | 37
4 | 38 | 38
4 | 34 | 39
4 | 37 | 40
4 | 36 | 41
4 | 35 | 42
4 | 25 | 43
4 | 37 | 44
4 | 37 | 45
4 | 7546 | 46
4 | 7549 | 47
4 | 7535 | 48
4 | 7524 | 49
4 | 7526 | 50
4 | 7529 | 51
4 | 7529 | 52
4 | 7523 | 53
4 | 7528 | 54
4 | 7524 | 55
4 | 7523 | 56
4 | 7524 | 57
4 | 7525 | 58
4 | 7526 | 59
4 | 7517 | 60
4 | 7530 | 61
4 | 7531 | 62
4 | 7528 | 63
4 | 7527 | 64
4 | 7534 | 65
4 | 7529 | 66
4 | 7529 | 67
4 | 7525 | 68
4 | 7530 | 69
4 | 7520 | 70
4 | 7514 | 71
4 | 7520 | 72
4 | 7519 | 73
4 | 7516 | 74
4 | 7522 | 75
4 | 7526 | 76
4 | 7528 | 77
5 | 37 | 1
5 | 41 | 2
5 | 38 | 3
5 | 36 | 4
5 | 33 | 5
5 | 28 | 6
5 | 32 | 7
5 | 35 | 8
5 | 34 | 9
5 | 33 | 10
5 | 34 | 11
5 | 32 | 12
5 | 34 | 13
5 | 35 | 14
5 | 33 | 15
5 | 33 | 16
5 | 34 | 17
5 | 31 | 18
5 | 31 | 19
5 | 33 | 20
5 | 34 | 21
5 | 29 | 22
5 | 26 | 23
5 | 33 | 24
5 | 32 | 25
5 | 33 | 26
5 | 31 | 27
5 | 33 | 28
5 | 28 | 29
5 | 31 | 30
5 | 33 | 31
5 | 32 | 32
5 | 28 | 33
5 | 29 | 34
5 | 32 | 35
5 | 33 | 36
5 | 33 | 37
5 | 31 | 38
5 | 31 | 39
5 | 30 | 40
5 | 30 | 41
5 | 29 | 42
5 | 28 | 43
5 | 34 | 44
5 | 38 | 45
5 | 7544 | 46
5 | 7541 | 47
5 | 7547 | 48
5 | 7528 | 49
5 | 7532 | 50
5 | 7533 | 51
5 | 7523 | 52
5 | 7526 | 53
5 | 7532 | 54
5 | 7533 | 55
5 | 7533 | 56
5 | 7530 | 57
5 | 7529 | 58
5 | 7531 | 59
5 | 7531 | 60
5 | 7533 | 61
5 | 7530 | 62
5 | 7525 | 63
5 | 7524 | 64
5 | 7529 | 65
5 | 7520 | 66
5 | 7524 | 67
5 | 7518 | 68
5 | 7524 | 69
5 | 7520 | 70
5 | 7517 | 71
5 | 7520 | 72
5 | 7523 | 73
5 | 7520 | 74
5 | 7520 | 75
5 | 7520 | 76
5 | 7522 | 77
6 | 45 | 1
6 | 31 | 2
6 | 31 | 3
6 | 36 | 4
6 | 33 | 5
6 | 33 | 6
6 | 36 | 7
6 | 32 | 8
6 | 29 | 9
6 | 34 | 10
6 | 35 | 11
6 | 32 | 12
6 | 37 | 13
6 | 36 | 14
6 | 39 | 15
6 | 32 | 16
6 | 41 | 17
6 | 37 | 18
6 | 35 | 19
6 | 34 | 20
6 | 32 | 21
6 | 39 | 22
6 | 35 | 23
6 | 28 | 24
6 | 30 | 25
6 | 21 | 26
6 | 21 | 27
6 | 28 | 28
6 | 28 | 29
6 | 18 | 30
6 | 26 | 31
6 | 35 | 32
6 | 27 | 33
6 | 35 | 34
6 | 21 | 35
6 | 28 | 36
6 | 35 | 37
6 | 26 | 38
6 | 18 | 39
6 | 31 | 40
6 | 32 | 41
6 | 26 | 42
6 | 26 | 43
6 | 37 | 44
6 | 27 | 45
6 | 7571 | 46
6 | 7724 | 47
6 | 7906 | 48
6 | 8090 | 49
6 | 8311 | 50
6 | 8521 | 51
6 | 8714 | 52
6 | 8993 | 53
6 | 9193 | 54
6 | 9369 | 55
6 | 9578 | 56
6 | 9718 | 57
6 | 9879 | 58
6 | 10012 | 59
6 | 10154 | 60
6 | 10293 | 61
6 | 10426 | 62
6 | 10550 | 63
6 | 10663 | 64
6 | 10793 | 65
6 | 10900 | 66
6 | 11016 | 67
6 | 11127 | 68
6 | 11235 | 69
6 | 11330 | 70
6 | 11435 | 71
6 | 11523 | 72
6 | 11611 | 73
6 | 11695 | 74
6 | 11791 | 75
6 | 11880 | 76
6 | 11966 | 77
7 | 24 | 1
7 | 39 | 2
7 | 38 | 3
7 | 43 | 4
7 | 33 | 5
7 | 34 | 6
7 | 36 | 7
7 | 39 | 8
7 | 39 | 9
7 | 37 | 10
7 | 39 | 11
7 | 38 | 12
7 | 37 | 13
7 | 36 | 14
7 | 36 | 15
7 | 40 | 16
7 | 36 | 17
7 | 36 | 18
7 | 39 | 19
7 | 39 | 20
7 | 36 | 21
7 | 35 | 22
7 | 36 | 23
7 | 38 | 24
7 | 35 | 25
7 | 35 | 26
7 | 35 | 27
7 | 36 | 28
7 | 35 | 29
7 | 35 | 30
7 | 36 | 31
7 | 35 | 32
7 | 36 | 33
7 | 34 | 34
7 | 37 | 35
7 | 35 | 36
7 | 37 | 37
7 | 34 | 38
7 | 35 | 39
7 | 36 | 40
7 | 35 | 41
7 | 36 | 42
7 | 35 | 43
7 | 36 | 44
7 | 38 | 45
7 | 7617 | 46
7 | 7758 | 47
7 | 7946 | 48
7 | 8149 | 49
7 | 8351 | 50
7 | 8553 | 51
7 | 8854 | 52
7 | 9050 | 53
7 | 9238 | 54
7 | 9407 | 55
7 | 9598 | 56
7 | 9759 | 57
7 | 9905 | 58
7 | 10053 | 59
7 | 10198 | 60
7 | 10343 | 61
7 | 10476 | 62
7 | 10606 | 63
7 | 10726 | 64
7 | 10847 | 65
7 | 10962 | 66
7 | 11075 | 67
7 | 11188 | 68
7 | 11289 | 69
7 | 11388 | 70
7 | 11486 | 71
7 | 11582 | 72
7 | 11675 | 73
7 | 11769 | 74
7 | 11859 | 75
7 | 11943 | 76
7 | 12033 | 77
8 | 25 | 1
8 | 37 | 2
8 | 41 | 3
8 | 41 | 4
8 | 38 | 5
8 | 43 | 6
8 | 41 | 7
8 | 42 | 8
8 | 30 | 9
8 | 44 | 10
8 | 41 | 11
8 | 23 | 12
8 | 36 | 13
8 | 42 | 14
8 | 33 | 15
8 | 28 | 16
8 | 25 | 17
8 | 33 | 18
8 | 39 | 19
8 | 10 | 20
8 | 21 | 21
8 | 30 | 22
8 | 22 | 23
8 | 35 | 24
8 | 29 | 25
8 | 39 | 26
8 | 19 | 27
8 | 38 | 28
8 | 35 | 29
8 | 20 | 30
8 | 34 | 31
8 | 33 | 32
8 | 35 | 33
8 | 33 | 34
8 | 35 | 35
8 | 38 | 36
8 | 35 | 37
8 | 26 | 38
8 | 30 | 39
8 | 26 | 40
8 | 36 | 41
8 | 24 | 42
8 | 34 | 43
8 | 43 | 44
8 | 40 | 45
8 | 7563 | 46
8 | 7726 | 47
8 | 7911 | 48
8 | 8115 | 49
8 | 8321 | 50
8 | 8642 | 51
8 | 8831 | 52
8 | 8984 | 53
8 | 9199 | 54
8 | 9371 | 55
8 | 9595 | 56
8 | 9752 | 57
8 | 9881 | 58
8 | 10018 | 59
8 | 10160 | 60
8 | 10301 | 61
8 | 10438 | 62
8 | 10549 | 63
8 | 10679 | 64
8 | 10786 | 65
8 | 10916 | 66
8 | 11012 | 67
8 | 11130 | 68
8 | 11237 | 69
8 | 11337 | 70
8 | 11431 | 71
8 | 11531 | 72
8 | 11612 | 73
8 | 11717 | 74
8 | 11799 | 75
8 | 11888 | 76
8 | 11963 | 77
9 | 66 | 1
9 | 55 | 2
9 | 46 | 3
9 | 53 | 4
9 | 45 | 5
9 | 44 | 6
9 | 42 | 7
9 | 46 | 8
9 | 46 | 9
9 | 50 | 10
9 | 47 | 11
9 | 52 | 12
9 | 46 | 13
9 | 49 | 14
9 | 50 | 15
9 | 41 | 16
9 | 47 | 17
9 | 46 | 18
9 | 46 | 19
9 | 45 | 20
9 | 44 | 21
9 | 49 | 22
9 | 49 | 23
9 | 49 | 24
9 | 48 | 25
9 | 47 | 26
9 | 48 | 27
9 | 48 | 28
9 | 50 | 29
9 | 41 | 30
9 | 50 | 31
9 | 48 | 32
9 | 49 | 33
9 | 48 | 34
9 | 51 | 35
9 | 46 | 36
9 | 47 | 37
9 | 50 | 38
9 | 38 | 39
9 | 43 | 40
9 | 46 | 41
9 | 49 | 42
9 | 47 | 43
9 | 52 | 44
9 | 56 | 45
9 | 7597 | 46
9 | 7619 | 47
9 | 7665 | 48
9 | 7725 | 49
9 | 7783 | 50
9 | 7839 | 51
9 | 7882 | 52
9 | 7931 | 53
9 | 7980 | 54
9 | 8011 | 55
9 | 8061 | 56
9 | 8091 | 57
9 | 8126 | 58
9 | 8166 | 59
9 | 8194 | 60
9 | 8219 | 61
9 | 8255 | 62
9 | 8279 | 63
9 | 8298 | 64
9 | 8319 | 65
9 | 8339 | 66
9 | 8369 | 67
9 | 8382 | 68
9 | 8404 | 69
9 | 8428 | 70
9 | 8441 | 71
9 | 8451 | 72
9 | 8468 | 73
9 | 8485 | 74
9 | 8497 | 75
9 | 8507 | 76
9 | 8521 | 77
10 | 49 | 1
10 | 52 | 2
10 | 58 | 3
10 | 45 | 4
10 | 52 | 5
10 | 45 | 6
10 | 44 | 7
10 | 47 | 8
10 | 50 | 9
10 | 51 | 10
10 | 50 | 11
10 | 51 | 12
10 | 50 | 13
10 | 49 | 14
10 | 49 | 15
10 | 49 | 16
10 | 49 | 17
10 | 48 | 18
10 | 49 | 19
10 | 49 | 20
10 | 48 | 21
10 | 49 | 22
10 | 49 | 23
10 | 49 | 24
10 | 47 | 25
10 | 46 | 26
10 | 49 | 27
10 | 48 | 28
10 | 48 | 29
10 | 47 | 30
10 | 48 | 31
10 | 47 | 32
10 | 48 | 33
10 | 49 | 34
10 | 48 | 35
10 | 49 | 36
10 | 48 | 37
10 | 48 | 38
10 | 48 | 39
10 | 46 | 40
10 | 46 | 41
10 | 47 | 42
10 | 48 | 43
10 | 49 | 44
10 | 52 | 45
10 | 7572 | 46
10 | 7612 | 47
10 | 7654 | 48
10 | 7708 | 49
10 | 7756 | 50
10 | 7800 | 51
10 | 7844 | 52
10 | 7894 | 53
10 | 7934 | 54
10 | 7970 | 55
10 | 8013 | 56
10 | 8043 | 57
10 | 8071 | 58
10 | 8102 | 59
10 | 8127 | 60
10 | 8155 | 61
10 | 8180 | 62
10 | 8209 | 63
10 | 8221 | 64
10 | 8247 | 65
10 | 8264 | 66
10 | 8285 | 67
10 | 8300 | 68
10 | 8318 | 69
10 | 8342 | 70
10 | 8356 | 71
10 | 8367 | 72
10 | 8379 | 73
10 | 8391 | 74
10 | 8402 | 75
10 | 8416 | 76
10 | 8414 | 77
11 | 55 | 1
11 | 48 | 2
11 | 56 | 3
11 | 49 | 4
11 | 52 | 5
11 | 52 | 6
11 | 54 | 7
11 | 52 | 8
11 | 50 | 9
11 | 51 | 10
11 | 53 | 11
11 | 51 | 12
11 | 50 | 13
11 | 45 | 14
11 | 50 | 15
11 | 54 | 16
11 | 49 | 17
11 | 48 | 18
11 | 48 | 19
11 | 48 | 20
11 | 49 | 21
11 | 49 | 22
11 | 49 | 23
11 | 48 | 24
11 | 49 | 25
11 | 47 | 26
11 | 48 | 27
11 | 47 | 28
11 | 44 | 29
11 | 48 | 30
11 | 46 | 31
11 | 48 | 32
11 | 41 | 33
11 | 48 | 34
11 | 48 | 35
11 | 47 | 36
11 | 48 | 37
11 | 47 | 38
11 | 45 | 39
11 | 45 | 40
11 | 48 | 41
11 | 39 | 42
11 | 42 | 43
11 | 49 | 44
11 | 52 | 45
11 | 7568 | 46
11 | 7610 | 47
11 | 7653 | 48
11 | 7710 | 49
11 | 7757 | 50
11 | 7798 | 51
11 | 7840 | 52
11 | 7885 | 53
11 | 7927 | 54
11 | 7961 | 55
11 | 8000 | 56
11 | 8036 | 57
11 | 8063 | 58
11 | 8085 | 59
11 | 8110 | 60
11 | 8131 | 61
11 | 8163 | 62
11 | 8188 | 63
11 | 8211 | 64
11 | 8228 | 65
11 | 8252 | 66
11 | 8277 | 67
11 | 8298 | 68
11 | 8316 | 69
11 | 8327 | 70
11 | 8340 | 71
11 | 8352 | 72
11 | 8372 | 73
11 | 8383 | 74
11 | 8392 | 75
11 | 8409 | 76
11 | 8423 | 77
12 | 68 | 1
12 | 59 | 2
12 | 43 | 3
12 | 55 | 4
12 | 50 | 5
12 | 44 | 6
12 | 48 | 7
12 | 48 | 8
12 | 42 | 9
12 | 50 | 10
12 | 51 | 11
12 | 46 | 12
12 | 46 | 13
12 | 48 | 14
12 | 45 | 15
12 | 44 | 16
12 | 47 | 17
12 | 41 | 18
12 | 42 | 19
12 | 44 | 20
12 | 48 | 21
12 | 48 | 22
12 | 38 | 23
12 | 48 | 24
12 | 48 | 25
12 | 46 | 26
12 | 39 | 27
12 | 48 | 28
12 | 40 | 29
12 | 43 | 30
12 | 47 | 31
12 | 47 | 32
12 | 45 | 33
12 | 43 | 34
12 | 47 | 35
12 | 37 | 36
12 | 41 | 37
12 | 46 | 38
12 | 43 | 39
12 | 44 | 40
12 | 44 | 41
12 | 48 | 42
12 | 40 | 43
12 | 47 | 44
12 | 44 | 45
12 | 7583 | 46
12 | 7628 | 47
12 | 7659 | 48
12 | 7697 | 49
12 | 7757 | 50
12 | 7809 | 51
12 | 7843 | 52
12 | 7879 | 53
12 | 7941 | 54
12 | 7965 | 55
12 | 8006 | 56
12 | 8044 | 57
12 | 8075 | 58
12 | 8104 | 59
12 | 8128 | 60
12 | 8152 | 61
12 | 8179 | 62
12 | 8201 | 63
12 | 8220 | 64
12 | 8248 | 65
12 | 8260 | 66
12 | 8279 | 67
12 | 8301 | 68
12 | 8330 | 69
12 | 8332 | 70
12 | 8342 | 71
12 | 8356 | 72
12 | 8370 | 73
12 | 8381 | 74
12 | 8391 | 75
12 | 8401 | 76
12 | 8415 | 77
13 | 66 | 1
13 | 44 | 2
13 | 61 | 3
13 | 59 | 4
13 | 57 | 5
13 | 47 | 6
13 | 46 | 7
13 | 55 | 8
13 | 52 | 9
13 | 53 | 10
13 | 55 | 11
13 | 56 | 12
13 | 39 | 13
13 | 50 | 14
13 | 58 | 15
13 | 45 | 16
13 | 53 | 17
13 | 51 | 18
13 | 56 | 19
13 | 38 | 20
13 | 55 | 21
13 | 56 | 22
13 | 50 | 23
13 | 57 | 24
13 | 47 | 25
13 | 50 | 26
13 | 51 | 27
13 | 51 | 28
13 | 50 | 29
13 | 50 | 30
13 | 53 | 31
13 | 49 | 32
13 | 51 | 33
13 | 55 | 34
13 | 38 | 35
13 | 46 | 36
13 | 50 | 37
13 | 57 | 38
13 | 42 | 39
13 | 49 | 40
13 | 55 | 41
13 | 39 | 42
13 | 43 | 43
13 | 48 | 44
13 | 52 | 45
13 | 7593 | 46
13 | 7637 | 47
13 | 7692 | 48
13 | 7727 | 49
13 | 7791 | 50
13 | 7834 | 51
13 | 7874 | 52
13 | 7914 | 53
13 | 7961 | 54
13 | 7989 | 55
13 | 8030 | 56
13 | 8065 | 57
13 | 8097 | 58
13 | 8128 | 59
13 | 8156 | 60
13 | 8177 | 61
13 | 8207 | 62
13 | 8231 | 63
13 | 8248 | 64
13 | 8273 | 65
13 | 8291 | 66
13 | 8317 | 67
13 | 8325 | 68
13 | 8354 | 69
13 | 8368 | 70
13 | 8378 | 71
13 | 8397 | 72
13 | 8409 | 73
13 | 8425 | 74
13 | 8425 | 75
13 | 8446 | 76
13 | 8449 | 77
14 | 64 | 1
14 | 51 | 2
14 | 60 | 3
14 | 54 | 4
14 | 58 | 5
14 | 50 | 6
14 | 41 | 7
14 | 48 | 8
14 | 50 | 9
14 | 51 | 10
14 | 54 | 11
14 | 53 | 12
14 | 51 | 13
14 | 50 | 14
14 | 52 | 15
14 | 51 | 16
14 | 52 | 17
14 | 54 | 18
14 | 58 | 19
14 | 53 | 20
14 | 51 | 21
14 | 49 | 22
14 | 42 | 23
14 | 47 | 24
14 | 50 | 25
14 | 48 | 26
14 | 53 | 27
14 | 51 | 28
14 | 47 | 29
14 | 49 | 30
14 | 47 | 31
14 | 50 | 32
14 | 48 | 33
14 | 50 | 34
14 | 49 | 35
14 | 48 | 36
14 | 50 | 37
14 | 50 | 38
14 | 47 | 39
14 | 43 | 40
14 | 50 | 41
14 | 47 | 42
14 | 50 | 43
14 | 51 | 44
14 | 54 | 45
14 | 7602 | 46
14 | 7649 | 47
14 | 7687 | 48
14 | 7728 | 49
14 | 7774 | 50
14 | 7828 | 51
14 | 7871 | 52
14 | 7907 | 53
14 | 7949 | 54
14 | 7981 | 55
14 | 8029 | 56
14 | 8058 | 57
14 | 8085 | 58
14 | 8117 | 59
14 | 8150 | 60
14 | 8174 | 61
14 | 8200 | 62
14 | 8215 | 63
14 | 8233 | 64
14 | 8261 | 65
14 | 8282 | 66
14 | 8301 | 67
14 | 8320 | 68
14 | 8334 | 69
14 | 8349 | 70
14 | 8358 | 71
14 | 8376 | 72
14 | 8392 | 73
14 | 8408 | 74
14 | 8419 | 75
14 | 8428 | 76
14 | 8436 | 77
15 | 72 | 1
15 | 70 | 2
15 | 53 | 3
15 | 54 | 4
15 | 52 | 5
15 | 46 | 6
15 | 48 | 7
15 | 40 | 8
15 | 42 | 9
15 | 53 | 10
15 | 57 | 11
15 | 51 | 12
15 | 43 | 13
15 | 52 | 14
15 | 48 | 15
15 | 48 | 16
15 | 47 | 17
15 | 51 | 18
15 | 51 | 19
15 | 45 | 20
15 | 49 | 21
15 | 40 | 22
15 | 53 | 23
15 | 47 | 24
15 | 53 | 25
15 | 48 | 26
15 | 48 | 27
15 | 49 | 28
15 | 49 | 29
15 | 52 | 30
15 | 45 | 31
15 | 51 | 32
15 | 53 | 33
15 | 48 | 34
15 | 49 | 35
15 | 34 | 36
15 | 51 | 37
15 | 47 | 38
15 | 41 | 39
15 | 54 | 40
15 | 52 | 41
15 | 33 | 42
15 | 40 | 43
15 | 56 | 44
15 | 52 | 45
15 | 7589 | 46
15 | 7646 | 47
15 | 7705 | 48
15 | 7721 | 49
15 | 7786 | 50
15 | 7830 | 51
15 | 7850 | 52
15 | 7892 | 53
15 | 7951 | 54
15 | 7980 | 55
15 | 8009 | 56
15 | 8048 | 57
15 | 8077 | 58
15 | 8104 | 59
15 | 8126 | 60
15 | 8161 | 61
15 | 8178 | 62
15 | 8200 | 63
15 | 8223 | 64
15 | 8244 | 65
15 | 8260 | 66
15 | 8268 | 67
15 | 8297 | 68
15 | 8310 | 69
15 | 8325 | 70
15 | 8339 | 71
15 | 8357 | 72
15 | 8376 | 73
15 | 8381 | 74
15 | 8393 | 75
15 | 8411 | 76
15 | 8423 | 77
16 | 48 | 1
16 | 45 | 2
16 | 45 | 3
16 | 47 | 4
16 | 48 | 5
16 | 26 | 6
16 | 36 | 7
16 | 37 | 8
16 | 49 | 9
16 | 36 | 10
16 | 50 | 11
16 | 37 | 12
16 | 33 | 13
16 | 49 | 14
16 | 44 | 15
16 | 39 | 16
16 | 50 | 17
16 | 36 | 18
16 | 46 | 19
16 | 42 | 20
16 | 45 | 21
16 | 33 | 22
16 | 33 | 23
16 | 45 | 24
16 | 41 | 25
16 | 38 | 26
16 | 32 | 27
16 | 39 | 28
16 | 38 | 29
16 | 33 | 30
16 | 46 | 31
16 | 31 | 32
16 | 37 | 33
16 | 44 | 34
16 | 42 | 35
16 | 26 | 36
16 | 46 | 37
16 | 43 | 38
16 | 37 | 39
16 | 36 | 40
16 | 43 | 41
16 | 32 | 42
16 | 24 | 43
16 | 46 | 44
16 | 49 | 45
16 | 7581 | 46
16 | 7632 | 47
16 | 7664 | 48
16 | 7708 | 49
16 | 7745 | 50
16 | 7810 | 51
16 | 7835 | 52
16 | 7881 | 53
16 | 7937 | 54
16 | 7961 | 55
16 | 8003 | 56
16 | 8028 | 57
16 | 8062 | 58
16 | 8098 | 59
16 | 8123 | 60
16 | 8131 | 61
16 | 8169 | 62
16 | 8188 | 63
16 | 8200 | 64
16 | 8220 | 65
16 | 8243 | 66
16 | 8265 | 67
16 | 8265 | 68
16 | 8294 | 69
16 | 8300 | 70
16 | 8318 | 71
16 | 8318 | 72
16 | 8343 | 73
16 | 8353 | 74
16 | 8359 | 75
16 | 8382 | 76
16 | 8385 | 77
17 | 51 | 1
17 | 49 | 2
17 | 54 | 3
17 | 57 | 4
17 | 48 | 5
17 | 42 | 6
17 | 40 | 7
17 | 43 | 8
17 | 45 | 9
17 | 49 | 10
17 | 48 | 11
17 | 48 | 12
17 | 44 | 13
17 | 47 | 14
17 | 47 | 15
17 | 41 | 16
17 | 48 | 17
17 | 46 | 18
17 | 47 | 19
17 | 44 | 20
17 | 40 | 21
17 | 48 | 22
17 | 44 | 23
17 | 48 | 24
17 | 48 | 25
17 | 45 | 26
17 | 48 | 27
17 | 49 | 28
17 | 42 | 29
17 | 49 | 30
17 | 46 | 31
17 | 42 | 32
17 | 45 | 33
17 | 46 | 34
17 | 42 | 35
17 | 46 | 36
17 | 47 | 37
17 | 44 | 38
17 | 40 | 39
17 | 42 | 40
17 | 47 | 41
17 | 41 | 42
17 | 40 | 43
17 | 50 | 44
17 | 48 | 45
17 | 7594 | 46
17 | 7621 | 47
17 | 7672 | 48
17 | 7708 | 49
17 | 7762 | 50
17 | 7817 | 51
17 | 7859 | 52
17 | 7906 | 53
17 | 7940 | 54
17 | 7968 | 55
17 | 8010 | 56
17 | 8037 | 57
17 | 8063 | 58
17 | 8094 | 59
17 | 8125 | 60
17 | 8153 | 61
17 | 8172 | 62
17 | 8188 | 63
17 | 8211 | 64
17 | 8231 | 65
17 | 8257 | 66
17 | 8273 | 67
17 | 8290 | 68
17 | 8300 | 69
17 | 8320 | 70
17 | 8339 | 71
17 | 8343 | 72
17 | 8361 | 73
17 | 8375 | 74
17 | 8390 | 75
17 | 8396 | 76
17 | 8412 | 77
18 | 60 | 1
18 | 54 | 2
18 | 64 | 3
18 | 63 | 4
18 | 59 | 5
18 | 52 | 6
18 | 45 | 7
18 | 45 | 8
18 | 53 | 9
18 | 54 | 10
18 | 57 | 11
18 | 55 | 12
18 | 48 | 13
18 | 51 | 14
18 | 55 | 15
18 | 45 | 16
18 | 54 | 17
18 | 51 | 18
18 | 51 | 19
18 | 49 | 20
18 | 50 | 21
18 | 46 | 22
18 | 47 | 23
18 | 50 | 24
18 | 49 | 25
18 | 49 | 26
18 | 53 | 27
18 | 52 | 28
18 | 47 | 29
18 | 52 | 30
18 | 48 | 31
18 | 52 | 32
18 | 45 | 33
18 | 50 | 34
18 | 50 | 35
18 | 49 | 36
18 | 51 | 37
18 | 50 | 38
18 | 47 | 39
18 | 41 | 40
18 | 54 | 41
18 | 42 | 42
18 | 45 | 43
18 | 53 | 44
18 | 47 | 45
18 | 7606 | 46
18 | 7639 | 47
18 | 7684 | 48
18 | 7714 | 49
18 | 7774 | 50
18 | 7819 | 51
18 | 7851 | 52
18 | 7902 | 53
18 | 7942 | 54
18 | 7974 | 55
18 | 8002 | 56
18 | 8033 | 57
18 | 8060 | 58
18 | 8100 | 59
18 | 8115 | 60
18 | 8145 | 61
18 | 8171 | 62
18 | 8197 | 63
18 | 8212 | 64
18 | 8234 | 65
18 | 8246 | 66
18 | 8263 | 67
18 | 8291 | 68
18 | 8299 | 69
18 | 8314 | 70
18 | 8333 | 71
18 | 8347 | 72
18 | 8358 | 73
18 | 8369 | 74
18 | 8393 | 75
18 | 8400 | 76
18 | 8406 | 77
19 | 40 | 1
19 | 47 | 2
19 | 61 | 3
19 | 36 | 4
19 | 43 | 5
19 | 45 | 6
19 | 49 | 7
19 | 48 | 8
19 | 47 | 9
19 | 51 | 10
19 | 54 | 11
19 | 46 | 12
19 | 53 | 13
19 | 52 | 14
19 | 48 | 15
19 | 41 | 16
19 | 47 | 17
19 | 45 | 18
19 | 42 | 19
19 | 49 | 20
19 | 49 | 21
19 | 43 | 22
19 | 45 | 23
19 | 50 | 24
19 | 52 | 25
19 | 45 | 26
19 | 50 | 27
19 | 44 | 28
19 | 44 | 29
19 | 45 | 30
19 | 46 | 31
19 | 49 | 32
19 | 40 | 33
19 | 44 | 34
19 | 39 | 35
19 | 44 | 36
19 | 47 | 37
19 | 48 | 38
19 | 37 | 39
19 | 39 | 40
19 | 46 | 41
19 | 39 | 42
19 | 42 | 43
19 | 58 | 44
19 | 45 | 45
19 | 7595 | 46
19 | 7673 | 47
19 | 7756 | 48
19 | 7847 | 49
19 | 7956 | 50
19 | 8040 | 51
19 | 8127 | 52
19 | 8214 | 53
19 | 8313 | 54
19 | 8382 | 55
19 | 8471 | 56
19 | 8543 | 57
19 | 8608 | 58
19 | 8668 | 59
19 | 8727 | 60
19 | 8784 | 61
19 | 8843 | 62
19 | 8902 | 63
19 | 8951 | 64
19 | 8997 | 65
19 | 9037 | 66
19 | 9084 | 67
19 | 9125 | 68
19 | 9165 | 69
19 | 9193 | 70
19 | 9238 | 71
19 | 9271 | 72
19 | 9304 | 73
19 | 9337 | 74
19 | 9380 | 75
19 | 9403 | 76
19 | 9430 | 77
20 | 37 | 1
20 | 63 | 2
20 | 53 | 3
20 | 57 | 4
20 | 65 | 5
20 | 55 | 6
20 | 56 | 7
20 | 47 | 8
20 | 52 | 9
20 | 53 | 10
20 | 56 | 11
20 | 59 | 12
20 | 59 | 13
20 | 55 | 14
20 | 52 | 15
20 | 70 | 16
20 | 53 | 17
20 | 51 | 18
20 | 48 | 19
20 | 51 | 20
20 | 47 | 21
20 | 51 | 22
20 | 49 | 23
20 | 54 | 24
20 | 49 | 25
20 | 50 | 26
20 | 51 | 27
20 | 50 | 28
20 | 49 | 29
20 | 55 | 30
20 | 55 | 31
20 | 43 | 32
20 | 56 | 33
20 | 57 | 34
20 | 51 | 35
20 | 53 | 36
20 | 55 | 37
20 | 47 | 38
20 | 44 | 39
20 | 52 | 40
20 | 53 | 41
20 | 52 | 42
20 | 45 | 43
20 | 54 | 44
20 | 56 | 45
20 | 7615 | 46
20 | 7771 | 47
20 | 7948 | 48
20 | 8145 | 49
20 | 8347 | 50
20 | 8567 | 51
20 | 8752 | 52
20 | 8951 | 53
20 | 9144 | 54
20 | 9313 | 55
20 | 9521 | 56
20 | 9689 | 57
20 | 9850 | 58
20 | 9998 | 59
20 | 10160 | 60
20 | 10302 | 61
20 | 10457 | 62
20 | 10578 | 63
20 | 10706 | 64
20 | 10833 | 65
20 | 10955 | 66
20 | 11072 | 67
20 | 11191 | 68
20 | 11302 | 69
20 | 11413 | 70
20 | 11515 | 71
20 | 11620 | 72
20 | 11717 | 73
20 | 11819 | 74
20 | 11914 | 75
20 | 12003 | 76
20 | 12089 | 77
21 | 43 | 1
21 | 52 | 2
21 | 51 | 3
21 | 49 | 4
21 | 46 | 5
21 | 47 | 6
21 | 43 | 7
21 | 42 | 8
21 | 41 | 9
21 | 45 | 10
21 | 45 | 11
21 | 44 | 12
21 | 49 | 13
21 | 51 | 14
21 | 52 | 15
21 | 40 | 16
21 | 45 | 17
21 | 46 | 18
21 | 49 | 19
21 | 43 | 20
21 | 46 | 21
21 | 49 | 22
21 | 44 | 23
21 | 47 | 24
21 | 48 | 25
21 | 48 | 26
21 | 45 | 27
21 | 44 | 28
21 | 50 | 29
21 | 46 | 30
21 | 41 | 31
21 | 41 | 32
21 | 46 | 33
21 | 39 | 34
21 | 42 | 35
21 | 41 | 36
21 | 51 | 37
21 | 33 | 38
21 | 40 | 39
21 | 49 | 40
21 | 32 | 41
21 | 36 | 42
21 | 46 | 43
21 | 52 | 44
21 | 49 | 45
21 | 7645 | 46
21 | 7911 | 47
21 | 8258 | 48
21 | 8651 | 49
21 | 9071 | 50
21 | 9502 | 51
21 | 9930 | 52
21 | 10385 | 53
21 | 10809 | 54
21 | 11228 | 55
21 | 11721 | 56
21 | 12134 | 57
21 | 12546 | 58
21 | 12943 | 59
21 | 13331 | 60
21 | 13723 | 61
21 | 14103 | 62
21 | 14466 | 63
21 | 14829 | 64
21 | 15174 | 65
21 | 15524 | 66
21 | 15858 | 67
21 | 16183 | 68
21 | 16496 | 69
21 | 16795 | 70
21 | 17101 | 71
21 | 17396 | 72
21 | 17686 | 73
21 | 17950 | 74
21 | 18224 | 75
21 | 18479 | 76
21 | 18721 | 77
22 | 88 | 1
22 | 51 | 2
22 | 64 | 3
22 | 55 | 4
22 | 56 | 5
22 | 63 | 6
22 | 52 | 7
22 | 43 | 8
22 | 51 | 9
22 | 54 | 10
22 | 56 | 11
22 | 57 | 12
22 | 53 | 13
22 | 58 | 14
22 | 50 | 15
22 | 46 | 16
22 | 51 | 17
22 | 50 | 18
22 | 54 | 19
22 | 50 | 20
22 | 56 | 21
22 | 50 | 22
22 | 44 | 23
22 | 48 | 24
22 | 56 | 25
22 | 54 | 26
22 | 47 | 27
22 | 55 | 28
22 | 47 | 29
22 | 50 | 30
22 | 47 | 31
22 | 52 | 32
22 | 50 | 33
22 | 48 | 34
22 | 54 | 35
22 | 48 | 36
22 | 50 | 37
22 | 50 | 38
22 | 44 | 39
22 | 45 | 40
22 | 55 | 41
22 | 45 | 42
22 | 47 | 43
22 | 51 | 44
22 | 47 | 45
22 | 7607 | 46
22 | 7643 | 47
22 | 7688 | 48
22 | 7726 | 49
22 | 7779 | 50
22 | 7821 | 51
22 | 7856 | 52
22 | 7901 | 53
22 | 7946 | 54
22 | 7967 | 55
22 | 8019 | 56
22 | 8055 | 57
22 | 8071 | 58
22 | 8109 | 59
22 | 8130 | 60
22 | 8151 | 61
22 | 8176 | 62
22 | 8197 | 63
22 | 8220 | 64
22 | 8242 | 65
22 | 8262 | 66
22 | 8282 | 67
22 | 8300 | 68
22 | 8308 | 69
22 | 8326 | 70
22 | 8343 | 71
22 | 8349 | 72
22 | 8376 | 73
22 | 8383 | 74
22 | 8394 | 75
22 | 8409 | 76
22 | 8415 | 77
23 | 53 | 1
23 | 53 | 2
23 | 63 | 3
23 | 63 | 4
23 | 54 | 5
23 | 41 | 6
23 | 43 | 7
23 | 46 | 8
23 | 52 | 9
23 | 53 | 10
23 | 54 | 11
23 | 55 | 12
23 | 46 | 13
23 | 51 | 14
23 | 52 | 15
23 | 50 | 16
23 | 50 | 17
23 | 54 | 18
23 | 45 | 19
23 | 55 | 20
23 | 53 | 21
23 | 53 | 22
23 | 49 | 23
23 | 52 | 24
23 | 50 | 25
23 | 52 | 26
23 | 53 | 27
23 | 42 | 28
23 | 47 | 29
23 | 51 | 30
23 | 52 | 31
23 | 42 | 32
23 | 43 | 33
23 | 56 | 34
23 | 40 | 35
23 | 47 | 36
23 | 54 | 37
23 | 47 | 38
23 | 38 | 39
23 | 44 | 40
23 | 54 | 41
23 | 39 | 42
23 | 40 | 43
23 | 54 | 44
23 | 50 | 45
23 | 7604 | 46
23 | 7640 | 47
23 | 7682 | 48
23 | 7715 | 49
23 | 7780 | 50
23 | 7823 | 51
23 | 7866 | 52
23 | 7899 | 53
23 | 7953 | 54
23 | 7971 | 55
23 | 8012 | 56
23 | 8050 | 57
23 | 8084 | 58
23 | 8102 | 59
23 | 8126 | 60
23 | 8150 | 61
23 | 8186 | 62
23 | 8198 | 63
23 | 8221 | 64
23 | 8244 | 65
23 | 8256 | 66
23 | 8281 | 67
23 | 8292 | 68
23 | 8311 | 69
23 | 8320 | 70
23 | 8337 | 71
23 | 8350 | 72
23 | 8359 | 73
23 | 8373 | 74
23 | 8389 | 75
23 | 8393 | 76
23 | 8408 | 77
24 | 71 | 1
24 | 47 | 2
24 | 64 | 3
24 | 53 | 4
24 | 42 | 5
24 | 48 | 6
24 | 46 | 7
24 | 56 | 8
24 | 56 | 9
24 | 68 | 10
24 | 62 | 11
24 | 78 | 12
24 | 83 | 13
24 | 74 | 14
24 | 71 | 15
24 | 81 | 16
24 | 72 | 17
24 | 83 | 18
24 | 123 | 19
24 | 97 | 20
24 | 87 | 21
24 | 91 | 22
24 | 92 | 23
24 | 122 | 24
24 | 105 | 25
24 | 88 | 26
24 | 96 | 27
24 | 119 | 28
24 | 164 | 29
24 | 92 | 30
24 | 103 | 31
24 | 120 | 32
24 | 142 | 33
24 | 129 | 34
24 | 167 | 35
24 | 157 | 36
24 | 116 | 37
24 | 154 | 38
24 | 281 | 39
24 | 128 | 40
24 | 160 | 41
24 | 165 | 42
24 | 228 | 43
24 | 152 | 44
24 | 344 | 45
24 | 7610 | 46
24 | 7675 | 47
24 | 7768 | 48
24 | 7878 | 49
24 | 7973 | 50
24 | 8071 | 51
24 | 8149 | 52
24 | 8243 | 53
24 | 8332 | 54
24 | 8399 | 55
24 | 8482 | 56
24 | 8554 | 57
24 | 8622 | 58
24 | 8682 | 59
24 | 8742 | 60
24 | 8805 | 61
24 | 8853 | 62
24 | 8905 | 63
24 | 8951 | 64
24 | 8998 | 65
24 | 9046 | 66
24 | 9092 | 67
24 | 9135 | 68
24 | 9174 | 69
24 | 9211 | 70
24 | 9247 | 71
24 | 9283 | 72
24 | 9314 | 73
24 | 9345 | 74
24 | 9378 | 75
24 | 9413 | 76
24 | 9434 | 77
25 | 39 | 1
25 | 44 | 2
25 | 64 | 3
25 | 31 | 4
25 | 46 | 5
25 | 42 | 6
25 | 50 | 7
25 | 49 | 8
25 | 44 | 9
25 | 48 | 10
25 | 42 | 11
25 | 48 | 12
25 | 47 | 13
25 | 51 | 14
25 | 46 | 15
25 | 39 | 16
25 | 49 | 17
25 | 46 | 18
25 | 50 | 19
25 | 43 | 20
25 | 48 | 21
25 | 36 | 22
25 | 43 | 23
25 | 52 | 24
25 | 48 | 25
25 | 46 | 26
25 | 49 | 27
25 | 49 | 28
25 | 46 | 29
25 | 43 | 30
25 | 49 | 31
25 | 46 | 32
25 | 42 | 33
25 | 46 | 34
25 | 46 | 35
25 | 43 | 36
25 | 47 | 37
25 | 45 | 38
25 | 36 | 39
25 | 47 | 40
25 | 43 | 41
25 | 41 | 42
25 | 43 | 43
25 | 52 | 44
25 | 46 | 45
25 | 7570 | 46
25 | 7645 | 47
25 | 7728 | 48
25 | 7831 | 49
25 | 7936 | 50
25 | 8026 | 51
25 | 8112 | 52
25 | 8204 | 53
25 | 8296 | 54
25 | 8351 | 55
25 | 8444 | 56
25 | 8520 | 57
25 | 8590 | 58
25 | 8652 | 59
25 | 8700 | 60
25 | 8758 | 61
25 | 8814 | 62
25 | 8860 | 63
25 | 8902 | 64
25 | 8953 | 65
25 | 9001 | 66
25 | 9043 | 67
25 | 9081 | 68
25 | 9124 | 69
25 | 9160 | 70
25 | 9199 | 71
25 | 9227 | 72
25 | 9262 | 73
25 | 9295 | 74
25 | 9331 | 75
25 | 9359 | 76
25 | 9392 | 77
26 | 47 | 1
26 | 38 | 2
26 | 62 | 3
26 | 55 | 4
26 | 39 | 5
26 | 43 | 6
26 | 41 | 7
26 | 43 | 8
26 | 38 | 9
26 | 47 | 10
26 | 48 | 11
26 | 48 | 12
26 | 40 | 13
26 | 50 | 14
26 | 46 | 15
26 | 39 | 16
26 | 49 | 17
26 | 42 | 18
26 | 42 | 19
26 | 36 | 20
26 | 45 | 21
26 | 47 | 22
26 | 41 | 23
26 | 45 | 24
26 | 45 | 25
26 | 39 | 26
26 | 45 | 27
26 | 39 | 28
26 | 40 | 29
26 | 43 | 30
26 | 43 | 31
26 | 39 | 32
26 | 40 | 33
26 | 45 | 34
26 | 39 | 35
26 | 40 | 36
26 | 42 | 37
26 | 43 | 38
26 | 33 | 39
26 | 39 | 40
26 | 44 | 41
26 | 35 | 42
26 | 40 | 43
26 | 49 | 44
26 | 42 | 45
26 | 7599 | 46
26 | 7685 | 47
26 | 7765 | 48
26 | 7859 | 49
26 | 7976 | 50
26 | 8078 | 51
26 | 8147 | 52
26 | 8237 | 53
26 | 8335 | 54
26 | 8405 | 55
26 | 8486 | 56
26 | 8562 | 57
26 | 8626 | 58
26 | 8688 | 59
26 | 8742 | 60
26 | 8810 | 61
26 | 8866 | 62
26 | 8910 | 63
26 | 8964 | 64
26 | 9010 | 65
26 | 9052 | 66
26 | 9094 | 67
26 | 9133 | 68
26 | 9173 | 69
26 | 9213 | 70
26 | 9251 | 71
26 | 9286 | 72
26 | 9312 | 73
26 | 9352 | 74
26 | 9382 | 75
26 | 9413 | 76
26 | 9444 | 77
27 | 50 | 1
27 | 50 | 2
27 | 61 | 3
27 | 57 | 4
27 | 47 | 5
27 | 42 | 6
27 | 49 | 7
27 | 46 | 8
27 | 51 | 9
27 | 56 | 10
27 | 52 | 11
27 | 53 | 12
27 | 55 | 13
27 | 53 | 14
27 | 47 | 15
27 | 46 | 16
27 | 48 | 17
27 | 42 | 18
27 | 40 | 19
27 | 49 | 20
27 | 52 | 21
27 | 49 | 22
27 | 48 | 23
27 | 49 | 24
27 | 48 | 25
27 | 41 | 26
27 | 52 | 27
27 | 51 | 28
27 | 45 | 29
27 | 48 | 30
27 | 41 | 31
27 | 48 | 32
27 | 46 | 33
27 | 49 | 34
27 | 47 | 35
27 | 38 | 36
27 | 50 | 37
27 | 40 | 38
27 | 48 | 39
27 | 49 | 40
27 | 49 | 41
27 | 36 | 42
27 | 45 | 43
27 | 52 | 44
27 | 53 | 45
27 | 7551 | 46
27 | 7621 | 47
27 | 7703 | 48
27 | 7791 | 49
27 | 7909 | 50
27 | 8001 | 51
27 | 8085 | 52
27 | 8188 | 53
27 | 8270 | 54
27 | 8335 | 55
27 | 8428 | 56
27 | 8494 | 57
27 | 8562 | 58
27 | 8629 | 59
27 | 8688 | 60
27 | 8743 | 61
27 | 8795 | 62
27 | 8847 | 63
27 | 8895 | 64
27 | 8940 | 65
27 | 8979 | 66
27 | 9021 | 67
27 | 9069 | 68
27 | 9107 | 69
27 | 9149 | 70
27 | 9187 | 71
27 | 9214 | 72
27 | 9248 | 73
27 | 9287 | 74
27 | 9316 | 75
27 | 9348 | 76
27 | 9382 | 77
28 | 57 | 1
28 | 60 | 2
28 | 64 | 3
28 | 55 | 4
28 | 49 | 5
28 | 49 | 6
28 | 51 | 7
28 | 47 | 8
28 | 44 | 9
28 | 55 | 10
28 | 53 | 11
28 | 41 | 12
28 | 46 | 13
28 | 54 | 14
28 | 48 | 15
28 | 49 | 16
28 | 52 | 17
28 | 54 | 18
28 | 48 | 19
28 | 48 | 20
28 | 54 | 21
28 | 50 | 22
28 | 47 | 23
28 | 51 | 24
28 | 53 | 25
28 | 50 | 26
28 | 52 | 27
28 | 51 | 28
28 | 47 | 29
28 | 52 | 30
28 | 47 | 31
28 | 48 | 32
28 | 50 | 33
28 | 51 | 34
28 | 51 | 35
28 | 48 | 36
28 | 52 | 37
28 | 47 | 38
28 | 49 | 39
28 | 52 | 40
28 | 46 | 41
28 | 39 | 42
28 | 46 | 43
28 | 50 | 44
28 | 50 | 45
28 | 7612 | 46
28 | 7695 | 47
28 | 7780 | 48
28 | 7885 | 49
28 | 7978 | 50
28 | 8083 | 51
28 | 8156 | 52
28 | 8256 | 53
28 | 8345 | 54
28 | 8408 | 55
28 | 8499 | 56
28 | 8573 | 57
28 | 8642 | 58
28 | 8700 | 59
28 | 8757 | 60
28 | 8818 | 61
28 | 8880 | 62
28 | 8924 | 63
28 | 8972 | 64
28 | 9012 | 65
28 | 9058 | 66
28 | 9099 | 67
28 | 9148 | 68
28 | 9189 | 69
28 | 9227 | 70
28 | 9266 | 71
28 | 9307 | 72
28 | 9338 | 73
28 | 9370 | 74
28 | 9403 | 75
28 | 9428 | 76
28 | 9455 | 77
29 | 67 | 1
29 | 50 | 2
29 | 63 | 3
29 | 68 | 4
29 | 57 | 5
29 | 50 | 6
29 | 54 | 7
29 | 51 | 8
29 | 54 | 9
29 | 56 | 10
29 | 62 | 11
29 | 55 | 12
29 | 57 | 13
29 | 55 | 14
29 | 51 | 15
29 | 49 | 16
29 | 58 | 17
29 | 50 | 18
29 | 53 | 19
29 | 49 | 20
29 | 52 | 21
29 | 51 | 22
29 | 50 | 23
29 | 51 | 24
29 | 50 | 25
29 | 47 | 26
29 | 51 | 27
29 | 48 | 28
29 | 48 | 29
29 | 49 | 30
29 | 48 | 31
29 | 48 | 32
29 | 49 | 33
29 | 54 | 34
29 | 50 | 35
29 | 48 | 36
29 | 52 | 37
29 | 51 | 38
29 | 52 | 39
29 | 55 | 40
29 | 53 | 41
29 | 48 | 42
29 | 51 | 43
29 | 53 | 44
29 | 50 | 45
29 | 7612 | 46
29 | 7769 | 47
29 | 7950 | 48
29 | 8155 | 49
29 | 8369 | 50
29 | 8571 | 51
29 | 8766 | 52
29 | 8972 | 53
29 | 9160 | 54
29 | 9324 | 55
29 | 9528 | 56
29 | 9704 | 57
29 | 9860 | 58
29 | 10015 | 59
29 | 10160 | 60
29 | 10313 | 61
29 | 10451 | 62
29 | 10585 | 63
29 | 10712 | 64
29 | 10835 | 65
29 | 10953 | 66
29 | 11076 | 67
29 | 11195 | 68
29 | 11303 | 69
29 | 11417 | 70
29 | 11523 | 71
29 | 11614 | 72
29 | 11719 | 73
29 | 11811 | 74
29 | 11907 | 75
29 | 11998 | 76
29 | 12078 | 77
30 | 64 | 1
30 | 38 | 2
30 | 48 | 3
30 | 49 | 4
30 | 51 | 5
30 | 49 | 6
30 | 44 | 7
30 | 46 | 8
30 | 50 | 9
30 | 49 | 10
30 | 50 | 11
30 | 50 | 12
30 | 47 | 13
30 | 51 | 14
30 | 49 | 15
30 | 43 | 16
30 | 49 | 17
30 | 53 | 18
30 | 51 | 19
30 | 50 | 20
30 | 47 | 21
30 | 51 | 22
30 | 49 | 23
30 | 53 | 24
30 | 49 | 25
30 | 50 | 26
30 | 51 | 27
30 | 50 | 28
30 | 49 | 29
30 | 45 | 30
30 | 46 | 31
30 | 48 | 32
30 | 49 | 33
30 | 51 | 34
30 | 46 | 35
30 | 43 | 36
30 | 49 | 37
30 | 41 | 38
30 | 46 | 39
30 | 47 | 40
30 | 51 | 41
30 | 34 | 42
30 | 45 | 43
30 | 51 | 44
30 | 41 | 45
30 | 7629 | 46
30 | 7756 | 47
30 | 7932 | 48
30 | 8131 | 49
30 | 8338 | 50
30 | 8549 | 51
30 | 8737 | 52
30 | 8946 | 53
30 | 9137 | 54
30 | 9310 | 55
30 | 9513 | 56
30 | 9677 | 57
30 | 9843 | 58
30 | 9988 | 59
30 | 10139 | 60
30 | 10288 | 61
30 | 10426 | 62
30 | 10559 | 63
30 | 10691 | 64
30 | 10819 | 65
30 | 10942 | 66
30 | 11054 | 67
30 | 11170 | 68
30 | 11276 | 69
30 | 11387 | 70
30 | 11488 | 71
30 | 11589 | 72
30 | 11695 | 73
30 | 11786 | 74
30 | 11893 | 75
30 | 11972 | 76
30 | 12065 | 77
31 | 84 | 1
31 | 60 | 2
31 | 55 | 3
31 | 50 | 4
31 | 54 | 5
31 | 54 | 6
31 | 57 | 7
31 | 52 | 8
31 | 51 | 9
31 | 57 | 10
31 | 51 | 11
31 | 52 | 12
31 | 56 | 13
31 | 57 | 14
31 | 48 | 15
31 | 51 | 16
31 | 54 | 17
31 | 54 | 18
31 | 49 | 19
31 | 54 | 20
31 | 53 | 21
31 | 52 | 22
31 | 51 | 23
31 | 54 | 24
31 | 53 | 25
31 | 51 | 26
31 | 54 | 27
31 | 52 | 28
31 | 54 | 29
31 | 50 | 30
31 | 54 | 31
31 | 52 | 32
31 | 51 | 33
31 | 52 | 34
31 | 53 | 35
31 | 48 | 36
31 | 53 | 37
31 | 46 | 38
31 | 49 | 39
31 | 49 | 40
31 | 50 | 41
31 | 47 | 42
31 | 50 | 43
31 | 49 | 44
31 | 51 | 45
31 | 7632 | 46
31 | 7786 | 47
31 | 7964 | 48
31 | 8163 | 49
31 | 8377 | 50
31 | 8574 | 51
31 | 8760 | 52
31 | 8979 | 53
31 | 9160 | 54
31 | 9326 | 55
31 | 9513 | 56
31 | 9678 | 57
31 | 9841 | 58
31 | 9987 | 59
31 | 10151 | 60
31 | 10283 | 61
31 | 10420 | 62
31 | 10549 | 63
31 | 10681 | 64
31 | 10802 | 65
31 | 10921 | 66
31 | 11039 | 67
31 | 11149 | 68
31 | 11263 | 69
31 | 11360 | 70
31 | 11468 | 71
31 | 11554 | 72
31 | 11656 | 73
31 | 11749 | 74
31 | 11844 | 75
31 | 11929 | 76
31 | 12016 | 77
32 | 78 | 1
32 | 60 | 2
32 | 48 | 3
32 | 58 | 4
32 | 56 | 5
32 | 50 | 6
32 | 49 | 7
32 | 50 | 8
32 | 45 | 9
32 | 53 | 10
32 | 52 | 11
32 | 50 | 12
32 | 50 | 13
32 | 54 | 14
32 | 49 | 15
32 | 63 | 16
32 | 45 | 17
32 | 49 | 18
32 | 44 | 19
32 | 50 | 20
32 | 47 | 21
32 | 50 | 22
32 | 50 | 23
32 | 44 | 24
32 | 47 | 25
32 | 46 | 26
32 | 44 | 27
32 | 40 | 28
32 | 45 | 29
32 | 53 | 30
32 | 44 | 31
32 | 46 | 32
32 | 50 | 33
32 | 50 | 34
32 | 42 | 35
32 | 53 | 36
32 | 51 | 37
32 | 49 | 38
32 | 42 | 39
32 | 54 | 40
32 | 50 | 41
32 | 43 | 42
32 | 49 | 43
32 | 45 | 44
32 | 50 | 45
32 | 7585 | 46
32 | 7732 | 47
32 | 7910 | 48
32 | 8103 | 49
32 | 8319 | 50
32 | 8512 | 51
32 | 8716 | 52
32 | 8914 | 53
32 | 9106 | 54
32 | 9269 | 55
32 | 9463 | 56
32 | 9628 | 57
32 | 9791 | 58
32 | 9934 | 59
32 | 10081 | 60
32 | 10230 | 61
32 | 10363 | 62
32 | 10499 | 63
32 | 10623 | 64
32 | 10759 | 65
32 | 10872 | 66
32 | 10993 | 67
32 | 11101 | 68
32 | 11209 | 69
32 | 11311 | 70
32 | 11408 | 71
32 | 11504 | 72
32 | 11604 | 73
32 | 11699 | 74
32 | 11793 | 75
32 | 11882 | 76
32 | 11965 | 77
33 | 74 | 1
33 | 63 | 2
33 | 63 | 3
33 | 56 | 4
33 | 59 | 5
33 | 57 | 6
33 | 59 | 7
33 | 65 | 8
33 | 62 | 9
33 | 64 | 10
33 | 57 | 11
33 | 59 | 12
33 | 61 | 13
33 | 58 | 14
33 | 59 | 15
33 | 60 | 16
33 | 62 | 17
33 | 60 | 18
33 | 59 | 19
33 | 56 | 20
33 | 50 | 21
33 | 59 | 22
33 | 55 | 23
33 | 61 | 24
33 | 59 | 25
33 | 55 | 26
33 | 51 | 27
33 | 57 | 28
33 | 58 | 29
33 | 58 | 30
33 | 60 | 31
33 | 56 | 32
33 | 57 | 33
33 | 56 | 34
33 | 57 | 35
33 | 61 | 36
33 | 55 | 37
33 | 55 | 38
33 | 55 | 39
33 | 57 | 40
33 | 55 | 41
33 | 52 | 42
33 | 60 | 43
33 | 61 | 44
33 | 52 | 45
33 | 7576 | 46
33 | 7710 | 47
33 | 7895 | 48
33 | 8087 | 49
33 | 8312 | 50
33 | 8510 | 51
33 | 8696 | 52
33 | 8905 | 53
33 | 9085 | 54
33 | 9251 | 55
33 | 9461 | 56
33 | 9633 | 57
33 | 9785 | 58
33 | 9934 | 59
33 | 10080 | 60
33 | 10220 | 61
33 | 10363 | 62
33 | 10487 | 63
33 | 10623 | 64
33 | 10746 | 65
33 | 10866 | 66
33 | 10986 | 67
33 | 11103 | 68
33 | 11212 | 69
33 | 11315 | 70
33 | 11418 | 71
33 | 11522 | 72
33 | 11614 | 73
33 | 11709 | 74
33 | 11801 | 75
33 | 11889 | 76
33 | 11972 | 77
34 | 56 | 1
34 | 63 | 2
34 | 63 | 3
34 | 66 | 4
34 | 62 | 5
34 | 45 | 6
34 | 53 | 7
34 | 46 | 8
34 | 64 | 9
34 | 54 | 10
34 | 60 | 11
34 | 54 | 12
34 | 55 | 13
34 | 58 | 14
34 | 53 | 15
34 | 50 | 16
34 | 58 | 17
34 | 51 | 18
34 | 49 | 19
34 | 54 | 20
34 | 55 | 21
34 | 48 | 22
34 | 54 | 23
34 | 57 | 24
34 | 53 | 25
34 | 54 | 26
34 | 55 | 27
34 | 50 | 28
34 | 49 | 29
34 | 58 | 30
34 | 59 | 31
34 | 49 | 32
34 | 61 | 33
34 | 50 | 34
34 | 52 | 35
34 | 45 | 36
34 | 60 | 37
34 | 46 | 38
34 | 45 | 39
34 | 55 | 40
34 | 42 | 41
34 | 48 | 42
34 | 56 | 43
34 | 52 | 44
34 | 48 | 45
34 | 7684 | 46
34 | 7960 | 47
34 | 8302 | 48
34 | 8706 | 49
34 | 9139 | 50
34 | 9546 | 51
34 | 9980 | 52
34 | 10421 | 53
34 | 10847 | 54
34 | 11257 | 55
34 | 11758 | 56
34 | 12178 | 57
34 | 12572 | 58
34 | 12964 | 59
34 | 13359 | 60
34 | 13742 | 61
34 | 14126 | 62
34 | 14493 | 63
34 | 14848 | 64
34 | 15198 | 65
34 | 15534 | 66
34 | 15870 | 67
34 | 16193 | 68
34 | 16512 | 69
34 | 16810 | 70
34 | 17117 | 71
34 | 17407 | 72
34 | 17685 | 73
34 | 17954 | 74
34 | 18215 | 75
34 | 18475 | 76
34 | 18715 | 77
35 | 70 | 1
35 | 62 | 2
35 | 65 | 3
35 | 63 | 4
35 | 55 | 5
35 | 53 | 6
35 | 52 | 7
35 | 50 | 8
35 | 52 | 9
35 | 54 | 10
35 | 53 | 11
35 | 52 | 12
35 | 51 | 13
35 | 54 | 14
35 | 53 | 15
35 | 49 | 16
35 | 52 | 17
35 | 52 | 18
35 | 51 | 19
35 | 51 | 20
35 | 52 | 21
35 | 50 | 22
35 | 50 | 23
35 | 49 | 24
35 | 50 | 25
35 | 51 | 26
35 | 51 | 27
35 | 51 | 28
35 | 49 | 29
35 | 51 | 30
35 | 49 | 31
35 | 53 | 32
35 | 51 | 33
35 | 53 | 34
35 | 50 | 35
35 | 51 | 36
35 | 51 | 37
35 | 47 | 38
35 | 50 | 39
35 | 52 | 40
35 | 50 | 41
35 | 47 | 42
35 | 50 | 43
35 | 52 | 44
35 | 53 | 45
35 | 7613 | 46
35 | 7883 | 47
35 | 8228 | 48
35 | 8627 | 49
35 | 9044 | 50
35 | 9464 | 51
35 | 9898 | 52
35 | 10325 | 53
35 | 10755 | 54
35 | 11170 | 55
35 | 11657 | 56
35 | 12074 | 57
35 | 12473 | 58
35 | 12866 | 59
35 | 13259 | 60
35 | 13643 | 61
35 | 14012 | 62
35 | 14371 | 63
35 | 14735 | 64
35 | 15083 | 65
35 | 15413 | 66
35 | 15750 | 67
35 | 16079 | 68
35 | 16392 | 69
35 | 16695 | 70
35 | 16993 | 71
35 | 17280 | 72
35 | 17567 | 73
35 | 17837 | 74
35 | 18106 | 75
35 | 18355 | 76
35 | 18601 | 77
36 | 80 | 1
36 | 48 | 2
36 | 48 | 3
36 | 53 | 4
36 | 47 | 5
36 | 51 | 6
36 | 43 | 7
36 | 42 | 8
36 | 54 | 9
36 | 54 | 10
36 | 56 | 11
36 | 56 | 12
36 | 51 | 13
36 | 53 | 14
36 | 54 | 15
36 | 53 | 16
36 | 47 | 17
36 | 48 | 18
36 | 41 | 19
36 | 43 | 20
36 | 41 | 21
36 | 40 | 22
36 | 45 | 23
36 | 45 | 24
36 | 45 | 25
36 | 42 | 26
36 | 55 | 27
36 | 41 | 28
36 | 40 | 29
36 | 48 | 30
36 | 47 | 31
36 | 46 | 32
36 | 48 | 33
36 | 55 | 34
36 | 40 | 35
36 | 55 | 36
36 | 53 | 37
36 | 40 | 38
36 | 46 | 39
36 | 50 | 40
36 | 47 | 41
36 | 43 | 42
36 | 57 | 43
36 | 49 | 44
36 | 44 | 45
36 | 7627 | 46
36 | 7888 | 47
36 | 8239 | 48
36 | 8627 | 49
36 | 9048 | 50
36 | 9462 | 51
36 | 9897 | 52
36 | 10333 | 53
36 | 10764 | 54
36 | 11173 | 55
36 | 11656 | 56
36 | 12070 | 57
36 | 12477 | 58
36 | 12870 | 59
36 | 13262 | 60
36 | 13635 | 61
36 | 14011 | 62
36 | 14380 | 63
36 | 14724 | 64
36 | 15072 | 65
36 | 15417 | 66
36 | 15743 | 67
36 | 16068 | 68
36 | 16383 | 69
36 | 16678 | 70
36 | 16969 | 71
36 | 17259 | 72
36 | 17533 | 73
36 | 17811 | 74
36 | 18079 | 75
36 | 18336 | 76
36 | 18576 | 77
37 | 102 | 1
37 | 59 | 2
37 | 46 | 3
37 | 62 | 4
37 | 49 | 5
37 | 51 | 6
37 | 55 | 7
37 | 52 | 8
37 | 61 | 9
37 | 57 | 10
37 | 60 | 11
37 | 50 | 12
37 | 56 | 13
37 | 57 | 14
37 | 50 | 15
37 | 59 | 16
37 | 56 | 17
37 | 52 | 18
37 | 44 | 19
37 | 55 | 20
37 | 57 | 21
37 | 54 | 22
37 | 51 | 23
37 | 53 | 24
37 | 53 | 25
37 | 46 | 26
37 | 53 | 27
37 | 54 | 28
37 | 48 | 29
37 | 53 | 30
37 | 45 | 31
37 | 49 | 32
37 | 54 | 33
37 | 52 | 34
37 | 45 | 35
37 | 55 | 36
37 | 45 | 37
37 | 45 | 38
37 | 57 | 39
37 | 58 | 40
37 | 49 | 41
37 | 48 | 42
37 | 52 | 43
37 | 46 | 44
37 | 52 | 45
37 | 7647 | 46
37 | 7932 | 47
37 | 8270 | 48
37 | 8676 | 49
37 | 9125 | 50
37 | 9539 | 51
37 | 9983 | 52
37 | 10432 | 53
37 | 10871 | 54
37 | 11283 | 55
37 | 11780 | 56
37 | 12211 | 57
37 | 12618 | 58
37 | 13017 | 59
37 | 13411 | 60
37 | 13802 | 61
37 | 14177 | 62
37 | 14553 | 63
37 | 14924 | 64
37 | 15273 | 65
37 | 15619 | 66
37 | 15955 | 67
37 | 16286 | 68
37 | 16602 | 69
37 | 16913 | 70
37 | 17218 | 71
37 | 17516 | 72
37 | 17798 | 73
37 | 18077 | 74
37 | 18344 | 75
37 | 18593 | 76
37 | 18846 | 77
38 | 54 | 1
38 | 53 | 2
38 | 48 | 3
38 | 40 | 4
38 | 54 | 5
38 | 50 | 6
38 | 49 | 7
38 | 44 | 8
38 | 53 | 9
38 | 51 | 10
38 | 55 | 11
38 | 48 | 12
38 | 53 | 13
38 | 45 | 14
38 | 45 | 15
38 | 52 | 16
38 | 46 | 17
38 | 52 | 18
38 | 50 | 19
38 | 46 | 20
38 | 47 | 21
38 | 49 | 22
38 | 52 | 23
38 | 46 | 24
38 | 47 | 25
38 | 53 | 26
38 | 52 | 27
38 | 45 | 28
38 | 53 | 29
38 | 52 | 30
38 | 48 | 31
38 | 42 | 32
38 | 52 | 33
38 | 51 | 34
38 | 45 | 35
38 | 50 | 36
38 | 50 | 37
38 | 49 | 38
38 | 43 | 39
38 | 49 | 40
38 | 44 | 41
38 | 41 | 42
38 | 48 | 43
38 | 48 | 44
38 | 48 | 45
38 | 7664 | 46
38 | 7936 | 47
38 | 8306 | 48
38 | 8679 | 49
38 | 9120 | 50
38 | 9544 | 51
38 | 9964 | 52
38 | 10417 | 53
38 | 10851 | 54
38 | 11276 | 55
38 | 11770 | 56
38 | 12191 | 57
38 | 12593 | 58
38 | 12997 | 59
38 | 13386 | 60
38 | 13775 | 61
38 | 14145 | 62
38 | 14513 | 63
38 | 14869 | 64
38 | 15230 | 65
38 | 15575 | 66
38 | 15905 | 67
38 | 16232 | 68
38 | 16543 | 69
38 | 16847 | 70
38 | 17138 | 71
38 | 17438 | 72
38 | 17725 | 73
38 | 17990 | 74
38 | 18262 | 75
38 | 18518 | 76
38 | 18758 | 77
39 | 72 | 1
39 | 59 | 2
39 | 49 | 3
39 | 43 | 4
39 | 44 | 5
39 | 44 | 6
39 | 44 | 7
39 | 49 | 8
39 | 49 | 9
39 | 48 | 10
39 | 49 | 11
39 | 48 | 12
39 | 47 | 13
39 | 46 | 14
39 | 49 | 15
39 | 46 | 16
39 | 48 | 17
39 | 48 | 18
39 | 47 | 19
39 | 47 | 20
39 | 47 | 21
39 | 46 | 22
39 | 48 | 23
39 | 48 | 24
39 | 50 | 25
39 | 48 | 26
39 | 48 | 27
39 | 47 | 28
39 | 48 | 29
39 | 50 | 30
39 | 46 | 31
39 | 47 | 32
39 | 48 | 33
39 | 46 | 34
39 | 46 | 35
39 | 47 | 36
39 | 48 | 37
39 | 46 | 38
39 | 46 | 39
39 | 44 | 40
39 | 46 | 41
39 | 46 | 42
39 | 46 | 43
39 | 46 | 44
39 | 48 | 45
39 | 7889 | 46
39 | 8703 | 47
39 | 9628 | 48
39 | 11097 | 49
39 | 12075 | 50
39 | 13068 | 51
39 | 14072 | 52
39 | 15055 | 53
39 | 16031 | 54
39 | 16970 | 55
39 | 18117 | 56
39 | 19004 | 57
39 | 19843 | 58
39 | 20632 | 59
39 | 21358 | 60
39 | 22024 | 61
39 | 22630 | 62
39 | 23174 | 63
39 | 23671 | 64
39 | 24105 | 65
39 | 24488 | 66
39 | 24850 | 67
39 | 25154 | 68
39 | 25427 | 69
39 | 25684 | 70
39 | 25918 | 71
39 | 26125 | 72
39 | 26305 | 73
39 | 26471 | 74
39 | 26600 | 75
39 | 26727 | 76
39 | 26835 | 77
40 | 57 | 1
40 | 50 | 2
40 | 49 | 3
40 | 45 | 4
40 | 47 | 5
40 | 51 | 6
40 | 49 | 7
40 | 47 | 8
40 | 47 | 9
40 | 51 | 10
40 | 49 | 11
40 | 51 | 12
40 | 50 | 13
40 | 46 | 14
40 | 50 | 15
40 | 52 | 16
40 | 51 | 17
40 | 48 | 18
40 | 45 | 19
40 | 50 | 20
40 | 48 | 21
40 | 50 | 22
40 | 49 | 23
40 | 50 | 24
40 | 48 | 25
40 | 49 | 26
40 | 47 | 27
40 | 46 | 28
40 | 56 | 29
40 | 44 | 30
40 | 46 | 31
40 | 45 | 32
40 | 49 | 33
40 | 45 | 34
40 | 46 | 35
40 | 49 | 36
40 | 45 | 37
40 | 50 | 38
40 | 50 | 39
40 | 51 | 40
40 | 44 | 41
40 | 47 | 42
40 | 51 | 43
40 | 44 | 44
40 | 49 | 45
40 | 7873 | 46
40 | 8720 | 47
40 | 10140 | 48
40 | 11118 | 49
40 | 12117 | 50
40 | 13101 | 51
40 | 14114 | 52
40 | 15120 | 53
40 | 16088 | 54
40 | 17047 | 55
40 | 18193 | 56
40 | 19106 | 57
40 | 19935 | 58
40 | 20729 | 59
40 | 21457 | 60
40 | 22115 | 61
40 | 22716 | 62
40 | 23255 | 63
40 | 23750 | 64
40 | 24188 | 65
40 | 24564 | 66
40 | 24931 | 67
40 | 25236 | 68
40 | 25514 | 69
40 | 25761 | 70
40 | 25971 | 71
40 | 26176 | 72
40 | 26337 | 73
40 | 26508 | 74
40 | 26634 | 75
40 | 26752 | 76
40 | 26856 | 77
41 | 54 | 1
41 | 57 | 2
41 | 55 | 3
41 | 49 | 4
41 | 48 | 5
41 | 48 | 6
41 | 47 | 7
41 | 40 | 8
41 | 54 | 9
41 | 55 | 10
41 | 49 | 11
41 | 48 | 12
41 | 42 | 13
41 | 50 | 14
41 | 39 | 15
41 | 48 | 16
41 | 47 | 17
41 | 49 | 18
41 | 48 | 19
41 | 35 | 20
41 | 49 | 21
41 | 44 | 22
41 | 44 | 23
41 | 48 | 24
41 | 41 | 25
41 | 44 | 26
41 | 42 | 27
41 | 50 | 28
41 | 46 | 29
41 | 46 | 30
41 | 50 | 31
41 | 49 | 32
41 | 49 | 33
41 | 40 | 34
41 | 44 | 35
41 | 47 | 36
41 | 46 | 37
41 | 50 | 38
41 | 49 | 39
41 | 43 | 40
41 | 43 | 41
41 | 50 | 42
41 | 38 | 43
41 | 43 | 44
41 | 53 | 45
41 | 7889 | 46
41 | 9213 | 47
41 | 10170 | 48
41 | 11153 | 49
41 | 12149 | 50
41 | 13160 | 51
41 | 14160 | 52
41 | 15164 | 53
41 | 16158 | 54
41 | 17117 | 55
41 | 18244 | 56
41 | 19149 | 57
41 | 19999 | 58
41 | 20795 | 59
41 | 21527 | 60
41 | 22193 | 61
41 | 22793 | 62
41 | 23338 | 63
41 | 23832 | 64
41 | 24259 | 65
41 | 24649 | 66
41 | 25007 | 67
41 | 25320 | 68
41 | 25603 | 69
41 | 25855 | 70
41 | 26064 | 71
41 | 26267 | 72
41 | 26450 | 73
41 | 26598 | 74
41 | 26748 | 75
41 | 26863 | 76
41 | 26960 | 77
42 | 71 | 1
42 | 49 | 2
42 | 59 | 3
42 | 50 | 4
42 | 57 | 5
42 | 50 | 6
42 | 45 | 7
42 | 47 | 8
42 | 46 | 9
42 | 49 | 10
42 | 52 | 11
42 | 50 | 12
42 | 46 | 13
42 | 48 | 14
42 | 48 | 15
42 | 47 | 16
42 | 47 | 17
42 | 47 | 18
42 | 48 | 19
42 | 44 | 20
42 | 48 | 21
42 | 47 | 22
42 | 44 | 23
42 | 47 | 24
42 | 48 | 25
42 | 47 | 26
42 | 47 | 27
42 | 47 | 28
42 | 46 | 29
42 | 44 | 30
42 | 46 | 31
42 | 43 | 32
42 | 45 | 33
42 | 45 | 34
42 | 46 | 35
42 | 46 | 36
42 | 45 | 37
42 | 47 | 38
42 | 42 | 39
42 | 46 | 40
42 | 45 | 41
42 | 42 | 42
42 | 44 | 43
42 | 46 | 44
42 | 50 | 45
42 | 8178 | 46
42 | 9060 | 47
42 | 9988 | 48
42 | 10943 | 49
42 | 11913 | 50
42 | 12888 | 51
42 | 13882 | 52
42 | 14860 | 53
42 | 15825 | 54
42 | 16760 | 55
42 | 17902 | 56
42 | 18795 | 57
42 | 19636 | 58
42 | 20415 | 59
42 | 21144 | 60
42 | 21818 | 61
42 | 22429 | 62
42 | 22984 | 63
42 | 23479 | 64
42 | 23920 | 65
42 | 24321 | 66
42 | 24694 | 67
42 | 25008 | 68
42 | 25297 | 69
42 | 25560 | 70
42 | 25791 | 71
42 | 25992 | 72
42 | 26159 | 73
42 | 26330 | 74
42 | 26457 | 75
42 | 26561 | 76
42 | 26641 | 77
43 | 57 | 1
43 | 54 | 2
43 | 55 | 3
43 | 58 | 4
43 | 51 | 5
43 | 48 | 6
43 | 44 | 7
43 | 45 | 8
43 | 48 | 9
43 | 49 | 10
43 | 48 | 11
43 | 49 | 12
43 | 49 | 13
43 | 48 | 14
43 | 48 | 15
43 | 49 | 16
43 | 47 | 17
43 | 50 | 18
43 | 47 | 19
43 | 47 | 20
43 | 48 | 21
43 | 47 | 22
43 | 48 | 23
43 | 46 | 24
43 | 46 | 25
43 | 49 | 26
43 | 48 | 27
43 | 47 | 28
43 | 47 | 29
43 | 47 | 30
43 | 47 | 31
43 | 46 | 32
43 | 44 | 33
43 | 47 | 34
43 | 48 | 35
43 | 41 | 36
43 | 48 | 37
43 | 48 | 38
43 | 52 | 39
43 | 53 | 40
43 | 50 | 41
43 | 48 | 42
43 | 43 | 43
43 | 49 | 44
43 | 56 | 45
43 | 7841 | 46
43 | 8675 | 47
43 | 9605 | 48
43 | 10544 | 49
43 | 11513 | 50
43 | 12504 | 51
43 | 13486 | 52
43 | 14485 | 53
43 | 15468 | 54
43 | 16427 | 55
43 | 17584 | 56
43 | 18487 | 57
43 | 19357 | 58
43 | 20170 | 59
43 | 20925 | 60
43 | 21605 | 61
43 | 22250 | 62
43 | 22821 | 63
43 | 23358 | 64
43 | 23834 | 65
43 | 24252 | 66
43 | 24628 | 67
43 | 24969 | 68
43 | 25275 | 69
43 | 25546 | 70
43 | 25797 | 71
43 | 26014 | 72
43 | 26192 | 73
43 | 26366 | 74
43 | 26509 | 75
43 | 26620 | 76
43 | 26715 | 77
44 | 55 | 1
44 | 48 | 2
44 | 42 | 3
44 | 38 | 4
44 | 14 | 5
44 | 46 | 6
44 | 43 | 7
44 | 42 | 8
44 | 29 | 9
44 | 26 | 10
44 | 43 | 11
44 | 32 | 12
44 | 25 | 13
44 | 36 | 14
44 | 44 | 15
44 | 12 | 16
44 | 24 | 17
44 | 45 | 18
44 | 41 | 19
44 | 39 | 20
44 | 37 | 21
44 | 46 | 22
44 | 38 | 23
44 | 27 | 24
44 | 47 | 25
44 | 43 | 26
44 | 42 | 27
44 | 47 | 28
44 | 27 | 29
44 | 33 | 30
44 | 31 | 31
44 | 43 | 32
44 | 16 | 33
44 | 30 | 34
44 | 29 | 35
44 | 36 | 36
44 | 50 | 37
44 | 33 | 38
44 | 27 | 39
44 | 17 | 40
44 | 45 | 41
44 | 29 | 42
44 | 6 | 43
44 | 36 | 44
44 | 27 | 45
44 | 7829 | 46
44 | 8653 | 47
44 | 9607 | 48
44 | 10536 | 49
44 | 11525 | 50
44 | 12553 | 51
44 | 13502 | 52
44 | 14458 | 53
44 | 15541 | 54
44 | 16495 | 55
44 | 17616 | 56
44 | 18572 | 57
44 | 19413 | 58
44 | 20237 | 59
44 | 20968 | 60
44 | 21667 | 61
44 | 22288 | 62
44 | 22843 | 63
44 | 23378 | 64
44 | 23842 | 65
44 | 24259 | 66
44 | 24607 | 67
44 | 24952 | 68
44 | 25238 | 69
44 | 25494 | 70
44 | 25716 | 71
44 | 25918 | 72
44 | 26094 | 73
44 | 26261 | 74
44 | 26369 | 75
44 | 26474 | 76
44 | 26549 | 77